**ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**155630, Южский район, с. Новоклязьминское, ул. Старая, д. 2, кв. 2, тел. факс (49347) 27335**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«06» апреля 2020г. №18-п**

с. Новоклязьминское

**Об утверждении Порядка доставки пожарных мотопомп**

**к месту пожара**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О пожарной безопасности», в целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров на территории населенных пунктов Новоклязьминского сельского поселения, Администрация Новоклязьминского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить Порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара согласно Приложению.

 2. Обнародовать настоящее Постановление на сайте администрации Новоклязьминского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области в сети «Интернет»:**novokladm@mail.ru**.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Новоклязьминского**

**сельского поселения Н.В.Ершова**

Приложение

к постановлению администрации

Новоклязьминского сельского поселения

 от «06» апреля 2020 г. № 18-п

**ПОРЯДОК**

## **доставки пожарных мотопомп к месту пожара**

Пожарная мотопомпа закрепляется за ответственным лицом (мотористом), а так же место ее хранения определяется распоряжением Главы Новоклязьминского сельского поселения.

Доставка пожарной мотопомпы в населенных пунктах Новоклязьминского сельского поселения к месту пожара осуществляется немедленно после получения мотористом сообщения о пожаре следующим образом:

- в случае, если пожар находится недалеко от места хранения мотопомпы, то она доставляется к месту пожара вручную пешим ходом;

- если пожар находится далеко, или в другом близлежащем населенном пункте, пожарная мотопомпа доставляется на личном транспорте моториста или на транспорте администрации Новоклязьминского сельского поселения. В случае отсутствия вышеуказанного транспорта, доставка мотопомпы может осуществляться также на любом попутном транспорте.

Забор воды для пожаротушения производится из пожарных водоемов населенных пунктов, естественных или искусственных водоемов находящихся вблизи пожара, а также из пожарной емкости, которая в случае отсутствия вблизи источника воды доставляется к месту пожара одновременно с мотопомпой.